## Slide 1: PcExtreme y OVH–RBX4
Centro de Procesamiento de Datos
Francisco Carrillo Pérez

## Slide 2: Pcextreme – Holanda
CPD situado en Amsterdam.
Sistema de seguridad basado en personal
y cámaras de seguridad.
Su sistema de refrigeración se denomina
“coolling alleys”.
PUE = 1.27
Servidores compuestos por 150 Raspberry Pi. Utilizan entre 3 – 5 W. Normalmente el uso es de entre
75 – 150 W.

## Slide 3: OVH RBX4 - Francia
CPD situado en París.
El 98% de las salas de OVH no presentan
aire acondicionado.
Reducen la temperatura de los
procesadores usando sistemas de
refrigeración por agua.
1 <= PUE <= 1.2
Capacidad de 136,000 servidores

## Slide 4: Referencias
https://www.pcextreme.com/index.php/about/facilities/datacenters
https://www.ovh.com/us/about-us/datacenters.xml